附件：

市住房和城乡建设局2019年上半年建设工程监理专项检查情况汇总表

| 序号 | 项 目 名 称 | 建设单位 | 监理单位 | 项目总监 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独墅湖第二通道工程二标段 | 苏州市市政建设管理处 | 江苏中源工程管理股份有限公司 苏州三联建设顾问有限公司 (联合体) | 王书青 | 1.原总监（孙玉志）缺少质量终身责任承诺书；2.监理规划编制依据规范标准有过期废止的情况，涉及到工程重、难点监理内容简单；3.施工单位质量安全保证体系中项目负责人B证、专职安全员C证、材料员岗位证等材料收集不完整；4.施工单位现场钢筋加工厂房、吊装平台计算书不完整，监理未明确指出；5.危大工程临时围堰方案施工单位按照专家论证意见修改后，未经专家组长签字确认，监理未识别；6.监理现场巡视记录较简单。 | 93 |
| 2 | 苏州市行政中心5号楼维修改造--加固、外装工程 | 苏州市机关事务管理局 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 夏清宝 | 1.总监质量终身责任承诺书未签字、无日期；2.监理规划工程概况、特点简单，内容中涉及到的危大工程不详细，有套用现象；监理细则现场防火内容不详细；3.本工程涉及的危大工程脚手架、施工电梯方案施工单位审批程序不规范、手续不完整，监理未识别；4.工程材料台帐未建立。 | 91.24 |
| 3 | 姑苏区长和路建设项目 | 苏州新城投资发展有限公司 | 苏州市晨阳工程监理咨询有限公司 | 戴曙东 | 1.监理规划缺人员进退场计划；2.监理细则缺平行检验、施工现场消防、见证取样等内容；3.施工单位资质证书监理未审核；施工单位项目负责人证书已经过期，变更手续不完整，监理未识别；4.监理细则、方案等资料上未加盖执业印章；5.监理例会内容不闭合。 | 87.42 |
| 4 | 苏地2017-WG-48号地块 | 苏州金俊房地产开发有限公司 | 苏州公明建设监理有限公司 | 杨铁平 | 1.缺少总监质量终身责任承诺书；2.监理规划编制依据规范标准有过期废止，规划中缺人员进退场计划、工作流程、节能、装配式等内容，有套用其他规划嫌疑；个别监理细则使用版式不符合第五版要求，缺二次结构、人防工程细则；3.现场特种作业人员中塔吊工1人证书过期，PC吊装分包单位安全员证书过期，监理没有动态监管记录；4.基坑施工方案、监测方案监理审批程序没有体现；5.分包单位开工报审表没有；6.危大工程管理档案建立内容不完整、PC吊装专项巡视记录内容不详细；7. 监理平行检验、旁站监理记录内容不完整、不全面；8.监理日志发现问题没有整改闭合记录。 | 86 |
| 5 | 苏州轨道交通3号线工程车站机电安装及装修施工项目（第二批）SRT3-12-11标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | 薛永国 | 1.组织机构中4名监理人员证书过期；2.监理规划人员进退场计划时间节点不明确，修改的内容未及时更换；监理细则编制依据规范标准有过期废止现象，旁站监理细则措施简单，缺测试、调试等细则；监理细则、方案等资料上没有加盖执业印章；3.现场特种作业人员监理没有动态监管记录，现场电焊工2人证书过期；4.缺少监理平行检验资料；5.监理评估报告、日志信息记录不完整。 | 84.2 |
| 6 | 苏州新市路项目-金地商置苏州新市路项目总包工程 | 苏州金苏置业有限公司 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 李 刚 | 1.总监质量终身责任承诺书未签字、无日期；现场监理人员2人证书过期；2.监理规划中涉及本工程重、难点的内容过于简单，没有针对性；监理细则中涉及危大工程、地下连续墙监理细则内容简单，缺旁站监理、土方开挖监理细则；个别监理细则使用版式不符合第五版要求；3.施工单位专职安全员2人C证复印件不完整无复审页，特种作业人员监理没有动态监管记录，电焊工、电工有2人使用非住建部门证书，监理未识别；分包单位质量安全保证体系资料不完整；4.危大工程地下连续墙方案审批手续不完整；5.工程材料台帐未建立；6.监理例会内容无针对性、不闭合；监理日志信息记录不完整。 | 84 |
| 7 | 苏地2012-G-74（3）号地块1号楼幕墙工程（二期） | 苏州星浩房地产发展有限公司 | 苏州市科正工程管理咨询有限公司 | 刘 斌 | 1.总监任命书、质量终身责任承诺书缺签字、盖章；2.监理规划编制依据规范标准有过期废止；规划、细则均缺少幕墙内容，幕墙监理细则应单独编制；3.图纸会审记录未见；4.特种作业人员监理没有动态监管记录；5.方案报审表使用版式不符合第五版要求；施工方案资料上未加盖执业印章；6.安全防护措施费使用计划未报审；7.危大工程管理档案内容不完整、不规范；8.幕墙工程材料台帐未建立；9.巡视检查发现问题未处理；监理通知单处理不闭合；10.未组织召开幕墙内容监理例会；11.分项工程隐蔽验收不及时；12.监理日志信息记录不完整。 | 82．5 |
| 8 | 苏地2016-WG-47号苏州华贸中心A区桩基及围护 | 苏州淳基房地产开发有限公司 | 上海三凯建设管理咨询有限公司 | 曲东坡 | 1.项目监理组织机构人员变更频繁，手续不完整；总监任命书、质量终身责任承诺书缺签字、盖章；现场监理人员有7人没有提供岗位证书；2.监理规划、细则使用版式不符合第五版要求，规划中设计危大工程内容简单，缺人防、质量通病等内容；监理细则编制依据规范标准有过期废止，内容缺施工消防、预防高空坠落等；3.图纸会审记录建设单位签认不规范，监理未识别；4.施工组织机构人员缺材料员、测量员证书，监理未指出；特种作业人员监理没有动态监管记录；5.防水分包单位资料收集不全、开工报审表未见；6.危大工程深基坑、拆撑方案审批手续不完整；7.材料混凝土试块取样登记台帐不及时；8.旁站监理记录内容过于简单，不符合要求；9.现场发现安全隐患持续（栈道防护栏杆），监理没有发通知单要求整改；10.桩基评估报告内容不完整；监理例会内容不闭合。 | 82 |
| 9 | 苏州市轨道交通6号线工程-苏州市轨道交通6号线工程土建施工项目VI-TS-07标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 黄体财 | 1.现场项目监理机构人员配置数量不符合监理合同约定要求；现场监理有1人证书过期；2. 总监任命书内容不规范，不完整，没有建设单位接收签字、无印章；总监代表授权书无法定代表人意见；3.监理规划中涉及本工程的危大工程、重难点内容简单；监理细则缺重大危险源、管线保护、高架桥部位施工等内容细则；4.施工单位资质证书，质量、安全管理制度监理没有审核；5.特种作业人员监理没有动态监管记录；资料不全；有1人证书过期；6.分包单位手续不完整；7.危大工程安全管理档案没有建立；8.材料直螺纹厂家型式检验报告不全，监理未识别；9.监理巡视检查内容过于简单，流于形式；旁站监理内容过少，记录不完整；灌注桩施工记录与旁站监理记录不一致，有矛盾；监理平行检验记录未见；10.监理例会所提问题，整改处理情况未体现，内容不闭合；11.监理日志（中新大道站）内容简单，无法体现监理工作。 | 79 |
| 10 | 苏州市轨道交通5号线工程土建施工项目V-TS-07标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 蔡加善 | 1.现场组织机构监理人员证书复印件不完整，个别人员仅提供学历证，有2名监理人员证书过期；2.监理规划内容整体简单、编制依据规范标准有过期废止，内容更新不及时；监理细则总监变更前后审批程序不规范，安全细则编制时间滞后，细则缺见证取样、巡视旁站、危大工程、工程测量、MJS工法桩、安全、临时用电等；3.工程图纸审查合格证未见；4.施工单位质量、安全保证体系中施工单位资质证书、安全生产许可证，质量、安全管理制度监理均没有审核；特种作业人员监理没有动态监管记录,复审记录不完整；5. 危大工程管理档案内容不完整、不规范；危大工程方案审批资料不完整，程序不规范，高大模板方案审批时间不一致；6.现场材料台帐建立不完整，缺项多；7.盾构机掘进旁站监理内容不全；监理平行检验不到位；8.监理例会进度内容处理不闭合；9.监理评估报告依据不足。 | 77 |
| 11 | 苏州市轨道交通5号线工程土建施工项目V-TS-01标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 英泰克工程顾问（上海）有限公司 | 傅海政 | 1.现场项目监理机构人员配置数量不符合监理合同约定要求；查TS-01标现场监理人员有6人证书复印件过期，其他部分人员无监理岗位证书；2.总监任命书内容不完整；总监代表刘华兴无授权书；3.监理规划中缺总监代表职责，人员进退场计划时间节点不明确；监理细则中涉及危大工程监理细则内容编制简单，缺临时用电、旁站监理、本工程重难点等细则；4.现场图纸会审记录缺建设单位、设计单位签认；5.施工单位质量、安全管理制度监理未审核；6.现场项目负责人安全B类证过期；特种作业人员监理没有动态监管记录，电工、电焊工证书过期；分包单位安全员证书过期；7.分包工程合同等资料收集不全；分包单位开工报审表没有；8.危大工程高支模施工方案审批程序不规范、巡视记录不完整、验收记录不规范；9.查进场钢筋资料前后不一致；10梁柱、盾构安装旁站监理记录未见，部分旁站监理记录数据不准确；11.围护结构分部工程验收时间滞后；12.监理平行检验记录有缺失；监理日志内容不规范、不完整。 | 75 |
| 12 | 苏州市装修垃圾处置及资源化利用工程（一期）2#食堂,6#装修垃圾车间,7#门卫和8#地磅房扩建,11#开闭所,12#消防泵房及其消防水池 | 苏州市建筑材料再生资源利用有限公司 | 江苏国创项目管理有限公司 | 施建晔 | 1.总监任命书内容不规范，不完整，使用版式不符合第五版要求；2.监理规划、细则内容针对性差，均有套用现象，编制依据规范标准有过期废止，监理流程不正确；规划中缺本工程涉及到深基坑危大工程、人员进退场计划等内容；监理细则中安全细则没有工程特点、概况；土方细则总监没有审批签字；细则没有编制日期，细则缺现场消防、平行检验、安装工程等；3.图纸审查合格证未见，图纸会审记录未见；4.特种作业人员监理没有动态监管记录；项目负责人B证过期，电焊工操作证书有1人过期1人证书无效，监理没有识别；5.危大工程安全管理档案建立不完整，危大工程深基坑方案审批程序不符合规定要求；6.项目节点验收设计没有签字；土方开挖后缺少验收记录；7.现场钢筋焊接质量数据异常，处理程序不规范；混凝土台帐内容不完整；现场钢结构钢板质保资料和检测报告生产厂家不一致；8.旁站监理记录和现场实际施工不一致，工序和平行检验不一致；9. 分部工程验收记录未见；评估报告内容简单，不符合要求；10.监理例会时间矛盾，内容简单，不闭合；11.监理日志重要信息不全。 | 70 |