中华人民共和国建筑法      中华人民共和国主席令第46号

建设工程质量管理条例         中华人民共和国国务院令第279号

建设工程安全生产管理条例     中华人民共和国国务院令第393号

建筑工程施工许可管理办法     中华人民共和国建设部令第　91　号

安​全​防​范​工​程​技​术​规​范            GB50348—2004

建​筑​施​工​安​全​检​查​标​准             ​j​g​j​5​9​-2​0​1​1​

​   施​工​现​场​临​时​用​电​安​全​技​术​规​范       J​G​J​4​6​-​2​0​0​5

建筑工程施工机械安装质量检验规程     DGJ32-J65-2008

建筑机械使用安全技术规程             JGJ 33-2012

地下防水工程施工质量验收规范         (GB50208-2011)

地下工程防水技术规范            GB50108-2008

人民防空工程施工及验收规范    GB50134-2004

建筑工程施工质量验收统一标准  GB50300-2013

建筑砂浆基本性能试验方法标准  JGJ／T70-2009

建筑抗震设计规范 GB 50011-2010

建筑抗震加固技术规程     JGJ 116-2009

建筑地基基础工程施工质量验收规范   （GB50202-2002）

建筑地基处理技术规范          JGJ79-2012

建筑桩基技术规范              JGJ942008

建筑地面工程施工质量验收规范  GB50209-2010

混凝土结构工程施工质量验收规范   GB50204-2002(2011版)

屋面工程技术规范                GB50345-2012

屋面工程质量验收规范            GB50207-2012

砌体结构工程施工质量验收规范    GB50203-2011

锚​杆​喷​射​混​凝​土​支​护​技​术​规​范      G​B​_​5​0​0​8​6​-​2​0​0​1​

公共建筑节能设计标准            GB50189一2005

​外​墙​外​保​温​工​程​技​术​规​程           J​G​J​1​4​4​-​2​0​0​4

铝合金门窗工程技术规范           JGJ214-2010

建​筑​给​水​排​水​及​采​暖​工​程​施​工​质​量​验​收​规​范​​  G​B​5​0​2​4​2​-​2​0​0​2

玻​璃​幕​墙​工​程​技​术​规​范            ​J​G​J​1​0​2​-​2​0​0​3

​玻​璃​幕​墙​工​程​质​量​检​验​标​准        J​G​J​1​3​9​-​2​0​0​1

​ ​建​筑​内​部​装​修​防​火​施​工​及​验​收​规​范  G​B​5​0​3​5​4​-​2​0​0​5​

电​梯​工​程​施​工​质​量​验​收​规​范        ​G​B​5​0​3​0​1​-​2​0​0​2

建筑装饰装修工程质量验收规范    GB 50210-2001

住宅装饰装修工程施工规范        GB 50327-2001

建​筑​电​气​工​程​施​工​质​量​验​收​规​范    ​G​B​5​0​3​0​3​-​2​0​0​2

自动喷水灭火系统施工及验收规范  GB50261-2005

火灾自动报警系统施工及验收规范  GB50166-2007

智能建筑工程质量验收规范        GB 50339-2013

江​苏​省​住​宅​工​程​质​量​通​病​控​制​标​准​   DGJ32/J16-2005

​ 民​用​建​筑​工​程​室​内​环​境​污​染​控​制​规​范​G​B​5​0​3​2​5​-​2​0​1​0

通风与空调工程施工质量验收规范   GB50304-2012

建筑与市政降水工程技术规范       JGJ／T111-98

城市桥梁工程施工与质量验收规范    CJJ2-2008

给排水管道工程施工及验收规范     GB50268-2008

城市绿化工程施工及验收规范       CJJ/T82-99

建筑涂饰工程施工及验收规程       JGJ/T29-2003

城镇道路工程施工与质量验收规     CJJ1-2008

​沥​青​路​面​施​工​及​验​收​规​范           G​B​5​0​0​9​2​-​9​6

水泥混凝土路面施工及验收规范     GBJ 97-87

钢结构工程施工质量验收规范       GB50205-2001

钢筋焊接及验收规程               JGJ18-2012

民用建筑设计通则                 GB50352—2005

公共建筑节能设计标准             GB50189-2005

建筑工程文件归档整理规范         GB／T50328—2001

建筑玻璃应用技术规程             JGJ113—2009

建筑幕墙工程质量验收规程         DGJ32/J124—2011

金属与石材幕墙工程技术规范       JGJ133—2001

智能建筑设计标准                 GB/T50314--2006